# Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

# im. Jerzego Habera

# Polskiej Akademii Nauk

30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8 
telefon: (0-12) 6395 101, e-mail: sekretariat@ikifp.edu.pl

Znak sprawy: KAT-271-9/2021 					                  Kraków, 21 czerwca 2021 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 18 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:

opracowanie dokumentacji wykonawczej i kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego (...), znak sprawy: KAT-271-9/2021

Pytanie 1

Czy rozbiórka sieci napowietrznej SN 15 kV i budowa odcinka sieci napowietrznej SN 15 kV wraz ze standardowymi słupami została  ujęta w zakresie przetargu?

Odpowiedź 1:

Nie, jest to odrębne postepowanie, które Zamawiający prowadzi. Nie wchodzi ono w to postępowanie.

Pytanie 2

Niezgodność w zakresie liczby drzwi wewnętrznych D2 (pozycja w przedmiarze - 1.9.8. oraz 1.9.9) -

Ilość elementu wskazana w dokumencie zestawienia drzwi i okien (rys. A9) – 15 sztuk, natomiast na rysunku „A2 Rzut podstawowy” – 17 sztuk.

Odpowiedź 2:

Proszę wziąć pod uwagę informacje z rysunku „A2 Rzut podstawowy”.

Pytanie 3

Niezgodności w zakresie liczby oraz wymiarów elementu O3 -

·         Ilość elementu wskazana w dokumencie zestawienia drzwi i okien (rys. A9) oraz w przedmiarze – 2 sztuki, natomiast na rysunku „A2 Rzut podstawowy” – 4 sztuki.

·         Wymiary elementu na rysunku „A2 Rzut podstawowy” – 2 x 300x120; 2 x 400x120, wymiary elementu w zestawieniu  –  400x120.

Odpowiedź 3:

Proszę wziąć pod uwagę informacje z rysunku „A2 Rzut podstawowy”.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Za Komisję Przetargową

Dr Maciej Guzik